Заключение о результатах публичных слушаний

27.07.2018

Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Сети водоснабжения особой экономической зоны ППТ «Людиново» - 2 этап» проводились 19 июля 2018 с 15.00 часов до 16.00 часов в малом зале административного здания, расположенного по адресу: 
г. Людиново, ул. Ленина, д. 20.

В публичных слушаниях приняло участие 10 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний      N 04 от 25.07.2018, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на        территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 3 замечания;

2) от иных участников публичных слушаний: предложений и замечаний не поступало.

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

| N п/п | Содержание предложения (замечания) | Рекомендации организатора |
| --- | --- | --- |
| 1 | На каком расстоянии должна проходить труба сети водоснабжения от объектов капитального строительства | Расстояние от сети водоснабжения до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5,0 м (согласно СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) |
| 2 | Может ли город подключиться к сети водоснабжения ОЭЗ | По ул. Соколова и по ул. Ф. Энгельса предусмотрены камеры подключения к существующему водопроводу |
| 3 | Согласован ли проект планировки территории с собственниками земельных участков, по которым будет проходить сети водоснабжения | Проект планировки территории не согласован с собственниками земельных участков |

Выводы по результатам публичных слушаний: одобрить проект изменений в документации по планировке территории для размещения линейного объекта.

Направить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Сети водоотведения особой экономической зоны ППТ «Людиново» - 2 этап»
на утверждение/на доработку.

(нужное подчеркнуть)

Председатель комиссии по градостроительным

и земельным вопросам                                                 ____________________  В.Н. Фарутин