Приложение №1

к  муниципальной  Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории городского поселения

«Город Людиново» на 2014-2016 г.»

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты, тыс. руб. | Период реализации мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная по ул. Московская: Модернизация котельной, с заменой котлов и насосов | 3570 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 2 | Котельная ул. Семашко: Модернизация оборудования на котельной. Замена теплоизолирующего материала теплотрассы ГВС | 2040 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 3 | Котельная ул. Апатьева: Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые | 340 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 4 | Котельная ул. 20 лет Октября: Замена паровых котлов Q- 0,3 Гкал/ч | 1780 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 5 | Котельная ул. Дзержинского: Замена двух котлов Q-0,4 Гкал/ч каждый на НР с автоматическими горелками. Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | 1650 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 6 | Котельная ул. Лясоцкого: Реконструкция помещения котельной для установки в нем теплообменников. Ремонтные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии | 1010 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 7 | Консервация неэффективных котельных (перевод системы отопления домов от блочных котельных) | 6114,6 | 2014 | Бюджеты других уровней |
|  |  | 679,4 |  | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция,теплоизоляция и ремонт тепловых сетей города | 1210 | 2014 | Местный бюджет |
|  |  | 10890 |  | Бюджет другого уровня |
|  |  | 1210 | 2015 | Местный бюджет |
|  |  | 10890 |  | Бюджет другого уровня |
|  |  | 950 | 2016 | Местный бюджет |
|  |  | 8550 |  | Бюджет другого уровня |
| 9 | Перевод малоэтажных домов на индивидуальное поквартирное отопление | 308 | 2015 | Местный бюджет |
|  |  | 2772 |  | Бюджет другого уровня |
| 10 | Котельная по ул Машиностроителей: Реконструкция помещения котельной для установки в нем теплообменников. Ремонтные работы по восстановлению узла учета тепловой энергии | 1010 | 2015 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 11 | Модернизация ТП на ул. Герцена 23, ТП-13, 20 лет Октября, ТП-18,ТП-16,ТП-2 | 653 | 2015 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| 12 | Приведение в нормативное состояние систему отопления от котельной ОАО «ЛТЗ» до ТП №1-12 | 1500 | 2015 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
| ИТОГО |  | 10390 | 2014 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
|  |  | 1889,4 |  | Местный бюджет |
|  |  | 17004,6 |  | Бюджеты других уровней |
|  |  | 3163 | 2015 | Средства МУП «Людиновские тепловые сети» |
|  |  | 1518 |  | Местный бюджет |
|  |  | 13662 |  | Бюджеты других уровней |
|  |  | 950 | 2016 | Местный бюджет |
|  |  | 8550 |  | Бюджеты других уровней |

Приложение № 2

к  муниципальной  Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории городского поселения «Город Людиново»

на 2014-2016 годы

Мероприятия по энергосбережению

| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты (тыс. руб.) и период реализации мероприятий |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Модернизация уличного освещения города | 8733,405 | 8733,405 | 8733,405 | Местный бюджет |
|  | Итого : | 8733,405 | 8733,405 | 8733,405 |  |

Приложение  №3

к муниципальной  Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории городского поселения «Город Людиново»

на 2014-2016 годы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

МУП «Жилищно-коммунальный сервис» на период 2014-2016 годы

| N п/п | Наименование мероприятий | Затраты (тыс. руб.) | Период реализации мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена в производственных и офисных помещениях ламп накаливания на энергосберегающие светильники | 30 | 2014 | средства предприятия |
|  |  | 35 | 2015 |  |
|  |  | 40 | 2016 |  |
| 2 | Ремонт теплового контура здания и производственных помещений путем установки современных энергосберегающих стеклопакетов и теплоизолирующих дверных конструкций | 70 | 2014 | средства предприятия |
|  |  | 75 | 2015 |  |
|  |  | 80 | 2016 |  |
|  | Итого : | 100 | 2014 |  |
|  |  | 110 | 2015 |  |
|  |  | 120 | 2016 |  |

Приложение № 4

к  муниципальной  Программе

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

на территории городского поселения «Город Людиново»

на 2014-2016 годы

Количество общедомовых приборов учета планируемых установить в многоквартирных домах в 2014 г.

| N п/п | Энергоресурсы | Кол-во приборов учета необходимых установить | Планируемая стоимость тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | 253 | 7590 | Внебюджетные источники |
| 2 | Горячее водоснабжение | 61 | 8540 | Внебюджетные источники |
| 3 | Тепловая энергия (свыше 0,2 Гкал) | 116 | 16240 | Внебюджетные источники |
|  | Итого : | 430 | 32370 |  |