# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   «_13_»_____02___2025 г.						№_152

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 02.05.2023 № 443 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2024 -2028 гг.

В соответствии со ст. 7, 43 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 44 Устава муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 10.01.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» от 02.05.2023 № 443 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2024 -2028 гг.» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 постановления слова: « на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2024 -2028 гг.» заменить на слова: «на разработку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны  промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоснабжения на территории города Людиново, для МУЖКХ «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг. »

1.2. Изложить  техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории города Людиново на 2024 -2028 гг. в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Ларина Ю.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

муниципального района					           		         С.В. Перевалов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

МР «Город Людиново и Людиновский район»

от  « 13  »    02   2025 г. №_152

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны  промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоснабжения на территории города Людиново, для МУЖКХ «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг.

I.	ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы ГП «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения на территории города Людиново, для резидентов особой экономической зоны  промышленно-производственного типа «Калуга» в д. Войлово и систем водоснабжения на территории города Людиново, для МУЖКХ «Болва» с. Заречный и для ГАУЗ Калужский санаторий «Спутник» д. Манино муниципального образования «Людиновский муниципальный округ Калужской области» на 2024-2030 гг.

II.	ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ   РАЗРАБОТКИ   ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

2.2.Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.3.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4.Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.5.Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования МР «Город Людиново и Людиновский район».

III.	ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  РАЗРАБОТКИ И  РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

3.1.Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

3.1.1.  выполнения  обязательств по подключению новых абонентов;

3.1.2. реализации строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов;

3.1.3.  повышения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

3.1.4.  повышения качества обслуживания абонентов;

3.1.5. обеспечения выполнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

3.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

3.2.1. создание условий для приведения системы водоснабжения и (или) водоотведения в соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим комфортные условия

проживания;

3.2.2. снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;

3.2.3. устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

3.2.4. увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

3.2.5. расширение территории обслуживания  и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства в МР «Город Людиново и Людиновский район»

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

Содержание и структура инвестиционной программы должны соответствовать требованиям,  установленным Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления  Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящим Техническим заданием.

4.1.Инвестиционная программа должна содержать:

4.1.1 паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

-  наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

-  наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение;

-  наименование органа местного самоуправления поселения согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

4.1.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации;

4.1.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание;

4.1.4. перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации;

4.1.5. плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

4.1.6. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

4.1.7. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

4.1.8. расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

4.1.9. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения  на период реализации инвестиционной программы;

4.1.10. планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

4.1.11. отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

При разработке инвестиционной программы учесть:

-  перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы (Приложение 1).

- плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (Приложение 2).

- перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы (Приложение 3).

V.СРОКИ  РАЗРАБОТКИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

5.1.Срок разработки инвестиционной программы –  не более трех месяцев с момента утверждения Технического задания на разработку инвестиционной программы по  водоснабжению и водоотведению.

VI. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ  И  УТВЕРЖДЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

6.1.Проект разработанной инвестиционной программы направляется на согласование в администрацию МР «Город Людиново и Людиновский район».

6.2.Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы, а также урегулирование разногласий при согласовании и утверждении инвестиционных программ осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих  деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".